|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат\**** | | ***Джерела фінансування*** | |
| ***ціна за одиницю*** | ***сума*** | ***громадський бюджет*** | ***заявник разом із партнерами*** |
| ***1.*** | ***Захід 1*** |  |  |  |  |  |
| ***…*** | Виготовлення ПКД з урахуванням державно будівельної експертизи |  |  | 50 000 | 47 500 | 2 500 |
| Разом | | |  | 50 000 | 47 500 | 2 500 |
| 2. | Захід 2 | S вікна  М2 |  |  |  |  |
| … | Демонтаж та встановлення металопластикових вікон, підвіконь та відливів | 4,62 | 4100 | 222 600 | 248 615 | 13 085 |
| 3,60 | 3500 | 7 000 |
| 4,15 | 3000 | 7 600 |
| 1,76 | 2000 | 2 000 |
| 1,5 | 2000 | 6 000 |
| 6,35 | 5500 | 16 500 |
| Разом | | |  | **261 700** |  |  |  |  |
| …3. | Встановлення відкосів (шпатлювання та фарбування) |  | 80 грн. за 1 м2 | 95,9Х80=  **767,2** | 728,84 | 38,36 |
| 4. | Витрати на технологічний та авторський нагляд |  |  | 15 000 | 14250 | 750 |
| … | Всього по проекту: | | | **327467,20** | **311093,84** | **16 373,36** |
| Загальний бюджет проекту | | | |  |  |  |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % | | | | |  |  |