ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн. | фонд конкурсу | власні кошти | спонсорські кошти |
|  | Докумен- тація |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технічна документація |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  |
|  |  | Технічна експертиза |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |
| Всього: 110000,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи рекреація І поверху |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 190,5 | 21,2077 | 4040,07 | 4040,07 |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 195,6 | 16,6992 | 3266,36 | 3266,36 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 195,6 | 42,4699 | 8307,11 | 8307,11 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 195,6 | 24,1159 | 4717,07 | 4717,07 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 195,6 | 35,956 | 7032,99 | 7032,99 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 190,5 | 55,2351 | 10522,29 | 10522,29 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 190,5 | 24,1159 | 4594,08 | 4594,08 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 190,5 | 44,6948 | 8514,36 | 8514,36 |  |  |
|  |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 70 | 53,0477 | 3713,34 | 3713,34 |  |  |
|  |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 77,22 | 23,33 | 1801,54 | 1801,54 |  |  |
|  |  | Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit СТ29 (2мм) | кг | 1389,96 | 6,90 | 9590,72 | 9590,72 |  |  |
|  |  | Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ95 (зерно 0,07мм) | л | 386,1 | 67,38 | 26015,42 | 26015,42 |  |  |
|  |  | Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ44 | л | 308,88 | 122,73 | 37908,84 | 37908,84 |  |  |
|  |  | Колер для фарби | л | 15,65 | 306,36 | 4794,53 | 4794,53 |  |  |
|  |  | Плінтус | м | 70 | 30,00 | 2100,00 | 2100,00 |  |  |
|  |  | Кутики | шт. | 30 | 15,30 | 459,00 | 459,00 |  |  |
|  |  | Заглушки | шт. | 14 | 15,30 | 214,20 | 214,20 |  |  |
|  |  | З’єднувачі | шт. | 28 | 5,10 | 142,8 | 142,8 |  |  |
|  |  | Дюбелі ДБМ 6х60 | шт. | 280 | 0,66 | 184,80 | 184,80 |  |  |
| Всього: 137919,52 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи вестибюлю початкової школи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 73,95 | 21,2077 | 1568,31 | 1568,31 |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 208,07 | 16,6992 | 3474,6 | 3474,6 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 208,07 | 42,4699 | 8836,71 | 8836,71 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 208,07 | 24,1159 | 5017,8 | 5017,8 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 208,07 | 35,956 | 7481,37 | 7481,37 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 73,95 | 55,2351 | 4084,64 | 4084,64 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 73,95 | 24,1159 | 1783,37 | 1783,37 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 73,95 | 44,6948 | 3005,18 | 3005,18 |  |  |
|  |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 30 | 53,0477 | 1591,43 | 1591,43 |  |  |
|  |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 70,8 | 23,33 | 1651,76 | 1651,76 |  |  |
|  |  | Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit СТ29 (2мм) | кг | 1274,47 | 6,90 | 8793,84 | 8793,84 |  |  |
|  |  | Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ95 (зерно 0,07мм) | л | 354,02 | 67,38 | 23853,87 | 23853,87 |  |  |
|  |  | Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ44 | л | 283,22 | 122,73 | 34759,59 | 34759,59 |  |  |
|  |  | Колер для фарби | л | 14,3 | 306,36 | 4380,95 | 4380,95 |  |  |
|  |  | Плінтус | м | 30 | 30,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  | Кутики | шт. | 15 | 15,30 | 229,5 | 229,5 |  |  |
|  |  | Заглушки | шт. | 8 | 15,30 | 122,4 | 122,4 |  |  |
|  |  | З’єднувачі | шт. | 12 | 5,10 | 61,2 | 61,2 |  |  |
|  |  | Дюбелі ДБМ 6х60 | шт. | 120 | 0,66 | 79,2 | 79,2 |  |  |
| Всього: 111675,72 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи рекреація ІІ поверх, коридор ІІ поверху |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 279,7 | 19,2797 | 5392,53 | 5392,53 |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 355,4 | 15,1811 | 5395,36 | 5395,36 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 355,4 | 38,6090 | 13721,64 | 13721,64 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 355,4 | 21,9235 | 7791,61 | 7791,61 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 355,4 | 32,6873 | 11617,07 | 11617,07 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 279,7 | 49,9688 | 13976,27 | 13976,27 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 279,7 | 21,9235 | 6132 | 6132 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 279,7 | 40,6316 | 11364,66 | 11364,66 |  |  |
|  |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 127,02 | 23,33 | 2963,38 | 2963,38 |  |  |
|  |  | Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit СТ29 (2мм) | кг | 2286,36 | 6,90 | 15775,89 | 15775,89 |  |  |
|  |  | Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ95 (зерно 0,07мм) | л | 635,1 | 67,38 | 42793,04 | 42793,04 |  |  |
|  |  | Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ44 | л | 508,08 | 122,73 | 62356,66 | 62356,66 |  |  |
|  |  | Колер для фарби | л | 28,4 | 306,36 | 8700,62 | 8700,62 |  |  |
| Всього: 207980,73 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи І поверх санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 76,8 | 30,1191 | 2313,15 | 2313,15 |  |  |
|  |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 33,17 | 40,1341 | 1331,25 | 1331,25 |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 33,17 | 14,6871 | 487,17 | 487,17 |  |  |
|  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10мм | м2 | 141,64 | 29,7981 | 4220,6 | 4220,6 |  |  |
|  |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 20м2 | м2 | 33,17 | 30,8497 | 1023,28 | 1023,28 |  |  |
|  |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0,6634 | 2083,58 | 1382,25 | 1382,25 |  |  |
|  |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт. | м2 | 33,17 | 97,4113 | 3231,13 | 3231,13 |  |  |
|  |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м2понад 7 до 12шт. | м2 | 141,64 | 144,8376 | 20514,8 | 20514,8 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 33,17 | 54,9657 | 1823,21 | 1823,21 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 33,17 | 24,1159 | 799,92 | 799,92 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 33,17 | 44,6948 | 1482,53 | 1482,53 |  |  |
|  |  | Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра Ансерглоб ВСТ20 | кг | 2266,24 | 3,81 | 8634,37 | 8634,37 |  |  |
|  |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані з барвником квадратні, розмір 200х200х13мм | м2 | 33,83 | 323,25 | 10935,55 | 10935,55 |  |  |
|  |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ11 | кг | 906,0 | 8,30 | 7519,8 | 7519,8 |  |  |
|  |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ33 СУПЕР | кг | 79,1 | 57,26 | 4529,27 | 4529,27 |  |  |
|  |  | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі із завалом | м2 | 143,06 | 370,27 | 52970,83 | 52970,83 |  |  |
|  |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 6,63 | 23,33 | 154,68 | 154,68 |  |  |
|  |  | Шпаклівка полімер цементна армована Ceresit СТ29 (2мм) | кг | 119,412 | 6,90 | 823,94 | 823,94 |  |  |
|  |  | Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT95 (зерно 0,07мм) | л | 33,17 | 67,38 | 2234,99 | 2234,99 |  |  |
|  |  | Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT44 | л | 26,536 | 122,73 | 3256,76 | 3256,76 |  |  |
| Всього: 129669,48 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи І поверх санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | комп. | 8 | 63,5027 | 508,02 | 508,02 |  |  |
|  |  | Демонтаж раковин (умивальників) | комп. | 5 | 26,413 | 132,07 | 132,07 |  |  |
|  |  | Демонтаж змішувачів | шт. | 5 | 16,1297 | 80,65 | 80,65 |  |  |
|  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20мм | м | 15 | 28,042 | 420,63 | 420,63 |  |  |
|  |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | комп. | 8 | 248,6913 | 1989,53 | 1989,53 |  |  |
|  |  | Встановлення раковин | комп. | 5 | 74,5382 | 372,69 | 372,69 |  |  |
|  |  | Встановлення змішувачів | шт. | 5 | 65,4093 | 327,047 | 327,047 |  |  |
|  |  | Встановлення муфтових кранів | шт. | 13 | 24,1627 | 314,12 | 314,12 |  |  |
|  |  | Труби поліетиленові для подачі води, діаметр 20мм | м | 15 | 23.33 | 349,95 | 349,95 |  |  |
|  |  | Трійники діам.20мм ВР-діаметр 20мм | шт. | 11 | 113,81 | 1251,91 | 1251,91 |  |  |
|  |  | Муфта, діаметр 20мм | шт. | 3 | 55,96 | 167,88 | 167,88 |  |  |
|  |  | Кутик діам.20мм | шт. | 8 | 4,26 | 34,08 | 34,08 |  |  |
|  |  | Муфта діаметр 20мм | шт. | 4 | 3,70 | 14,80 | 14,80 |  |  |
|  |  | Кріплення для трубопроводів діам.20мм | шт. | 24 | 2,73 | 65,52 | 65,52 |  |  |
|  |  | Поліетиленові кульові крани діам.20мм | шт. | 2 | 112,23 | 224,46 | 224,46 |  |  |
|  |  | Муфта діам.20мм МНР | шт. | 2 | 4,34 | 8,68 | 8,68 |  |  |
|  |  | Унітази напівфарфорові та фарфорові | шт. | 8 | 2554,34 | 20434,72 | 20434,72 |  |  |
|  |  | Кріплення для унітазу | комп. | 8 | 26,72 | 231,76 | 231,76 |  |  |
|  |  | Шланг з’єднувальний | шт. | 13 | 102,04 | 1326,52 | 1326,52 |  |  |
|  |  | Раковини «Тюльпан» | шт. | 5 | 969,85 | 4849,25 | 4849,25 |  |  |
|  |  | Змішувачі для умивальників | шт. | 5 | 1224,26 | 6121 | 6121 |  |  |
|  |  | Сифон для умивальників | шт. | 5 | 102,04 | 510,20 | 510,20 |  |  |
|  |  | Кріплення | шт. | 5 | 26,72 | 133,6 | 133,6 |  |  |
|  |  | Крани, діаметр 15мм | шт. | 12 | 81,66 | 979,92 | 979,92 |  |  |
| Всього: 40849,01 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи ІІ поверх санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 66,3 | 30,1191 | 1996,9 | 1996,9 |  |  |
|  |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 30,6 | 40,1341 | 1228,1 | 1228,1 |  |  |
|  |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 30,6 | 14,6871 | 449,43 | 449,43 |  |  |
|  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10мм | м2 | 122,6 | 29,7981 | 3653,25 | 3653,25 |  |  |
|  |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 20м2 | м2 | 30,6 | 30,8497 | 944,0 | 944,0 |  |  |
|  |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0,6242 | 2083,58 | 1300,57 | 1300,57 |  |  |
|  |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт. | м2 | 30,6 | 97,4113 | 2980,79 | 2980,79 |  |  |
|  |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м2понад 7 до 12шт. | м2 | 122,60 | 144,8376 | 17757,1 | 17757,1 |  |  |
|  |  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit | м2 | 30,6 | 54,9657 | 1681,95 | 1681,95 |  |  |
|  |  | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 30,6 | 24,1159 | 737,95 | 737,95 |  |  |
|  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 30,6 | 44,6948 | 1367,66 | 1367,66 |  |  |
|  |  | Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра Ансерглоб ВСТ20 | кг | 1961,6 | 3,81 | 7473,7 | 7473,7 |  |  |
|  |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані з барвником квадратні, розмір 200х200х13мм | м2 | 31,212 | 323,25 | 10089,28 | 10089,28 |  |  |
|  |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ11 | кг | 796,64 | 8,30 | 6612,12 | 6612,12 |  |  |
|  |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ33 СУПЕР | кг | 69,4302 | 57,26 | 3975,57 | 3975,57 |  |  |
|  |  | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі із завалом | м2 | 123,826 | 370,27 | 45849,05 | 45849,05 |  |  |
|  |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 6,12 | 23,33 | 142,78 | 142,78 |  |  |
|  |  | Шпаклівка полімер цементна армована Ceresit СТ29 (2мм) | кг | 110,16 | 6,90 | 760,1 | 760,1 |  |  |
|  |  | Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT95 (зерно 0,07мм) | л | 30,6 | 67,38 | 2061,83 | 2061,83 |  |  |
|  |  | Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT44 | л | 24,48 | 122,73 | 3004,43 | 3004,43 |  |  |
| Всього: 114063,56 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічна роботи ІІ поверх санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | комп. | 7 | 63,5027 | 444,52 | 444,52 |  |  |
|  |  | Демонтаж раковин (умивальників) | комп. | 4 | 26,413 | 105,65 | 105,65 |  |  |
|  |  | Демонтаж змішувачів | шт. | 4 | 16,1297 | 64,52 | 64,52 |  |  |
|  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20мм | м | 12 | 28,042 | 336,504 | 336,504 |  |  |
|  |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | комп. | 7 | 248,6913 | 1740,84 | 1740,84 |  |  |
|  |  | Встановлення раковин | комп. | 4 | 74,5382 | 298,15 | 298,15 |  |  |
|  |  | Встановлення змішувачів | шт.. | 4 | 65,4093 | 261,64 | 261,64 |  |  |
|  |  | Встановлення муфтових кранів | шт.. | 11 | 24,1627 | 265,79 | 265,79 |  |  |
|  |  | Труби поліетиленові для подачі води, діаметр 20мм | м | 12 | 23,33 | 279,96 | 279,96 |  |  |
|  |  | Трійники діам.20мм ВР-діаметр 20мм | шт.. | 9 | 113,81 | 1024,29 | 1024,29 |  |  |
|  |  | Муфта, діаметр 20мм | шт.. | 2 | 55,96 | 111,92 | 111,92 |  |  |
|  |  | Кутик діаметр 20мм | шт. | 8 | 4,26 | 34,08 | 34,08 |  |  |
|  |  | Муфта діаметр 20мм | шт. | 4 | 3,70 | 14,80 | 14,80 |  |  |
|  |  | Кріплення для трубопроводів діам.20мм | шт. | 20 | 2,73 | 54,60 | 54,60 |  |  |
|  |  | Поліетиленові кульові крани діам.20мм | шт. | 2 | 112,23 | 224,46 | 224,46 |  |  |
|  |  | Муфта діам.20мм МНР | шт. | 2 | 4,34 | 8,68 | 8,68 |  |  |
|  |  | Унітази напівфарфорові та фарфорові | шт. | 7 | 2554,34 | 17880,38 | 17880,38 |  |  |
|  |  | Кріплення для унітазу | комп. | 7 | 26,72 | 187,04 | 187,04 |  |  |
|  |  | Шланг з’єднувальний | шт. | 11 | 102,04 | 1122,44 | 1122,44 |  |  |
|  |  | Раковини «Тюльпан» | шт. | 4 | 969,85 | 3879,4 | 3879,4 |  |  |
|  |  | Змішувачі для умивальників | шт. | 4 | 1224,26 | 4897,04 | 4897,04 |  |  |
|  |  | Сифон для умивальників | шт. | 4 | 102,04 | 408,16 | 408,16 |  |  |
|  |  | Кріплення | шт. | 4 | 26,72 | 106,88 | 106,88 |  |  |
|  |  | Крани, діаметр 15мм | шт. | 11 | 81,66 | 898,26 | 898,26 |  |  |
| Всього: 34650,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дверей та луток | шт. | 4 | 66 | 264 |  |  | 264 |
|  |  | Встановлення дверей та короба, лутки | шт. | 4 | 1358,5 | 5434,0 |  |  | 5434,0 |
|  |  | Двері 1400х1800мм, 2-х стулчасті двері | шт. | 3 | 5000,00 | 15000,00 |  |  | 15000,00 |
|  |  | Замок | шт. | 4 | 400,00 | 1600,00 |  |  | 1600,00 |
|  |  | Завіси | шт. | 16 | 25,00 | 400,00 |  |  | 400,00 |
|  |  | Двері 900х2600 | шт. | 1 | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
| Всього: 24698,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | шт. | 8 | 6500,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |  |
| Всього: 52000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електроос-вітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щиток розподільний | шт. | 1 | 357,01 | 357,01 |  |  | 357,01 |
|  |  | LED світильник | шт. | 30 | 887,81 | 26634,30 |  |  | 26634,3 |
|  |  | Коробки з клемником | шт. | 20 | 18,56 | 371,20 |  |  | 371,20 |
|  |  | Вимикач | шт.. | 26 | 86,78 | 2256,28 |  |  | 2256,28 |
|  |  | Електричний кабель | м | 200 | 26,52 | 5304 |  |  | 5304 |
| Всього: 34922,79 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт: 998428,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект м'яких ігрових меблів в ігрову зону | комплект | 5 | 12210 | 61050 | 61050 |  |  |
|  |  | Диван OFFICE | шт | 12 | 3999,6 | 47995,2 | 47995,2 |  |  |
|  |  | # Диван Доміно | комплект | 6 | 10318 | 61908 | 61908 |  |  |
|  |  | # Шведська стінка «Киндерлюк» | шт | 4 | 2090 | 8360 | 8360 |  |  |
|  |  | Шведська стінка Балу | шт | 2 | 2310 | 4620 | 4620 |  |  |
|  |  | Мат 100х70х5 см «VD Sport» | шт. | 3 | 462 | 1386 | 1386 |  |  |
|  |  | Спортивный мат 100х100х9 см «Комета» | шт | 6 | 880 | 5280 | 5280 |  |  |
|  |  | Мат складний дитячий 150-50-5 см з 3-х частин | шт | 12 | 473 | 5676 | 5676 |  |  |
|  |  | Боксерська груша | шт | 6 | 187 | 1122 | 1122 |  |  |
|  |  | Кронштейн для кріплення груші | шт | 6 | 660 | 3960 | 3960 |  |  |
|  |  | # Диван-пуф «Веселка» | комплект | 5 | 3721,3 | 18606,5 | 18606,5 |  |  |
|  |  | Пуф Квадрат | шт. | 20 | 935 | 18700 | 18700 |  |  |
|  |  | Настінна демонстраційна шахівниця | шт | 3 | 3188,9 | 9566,7 | 9566,7 |  |  |
|  |  | Ігровий настінний елемент «Лабіринт» | шт | 3 | 2750 | 8250 | 8250 |  |  |
|  |  | Дошка пробкова 100х150 см | шт | 8 | 858 | 6864 | 6864 |  |  |
|  |  | Дошка для крейди UkrBoards UB100x150G 100х150 см | шт | 6 | 1298,1 | 7788,6 | 7788,6 |  |  |
|  |  | Фотошпалери Карта світу 350х240 | шт | 1 | 3119,9 | 3119,9 | 3119,9 |  |  |
|  |  | Карта України (пластик+ламінація) | шт | 1 | 1645,6 | 1645,6 | 1645,6 |  |  |
|  |  | Стенд «Права дитини» (пластик+ламінація) | комплект | 1 | 1045 | 1045 | 1045 |  |  |
|  |  | Стенд-комплекс "Сова" | комплект | 2 | 1791,6 | 3583,2 |  |  | 3583,2 |
|  |  | Стенд НУШ "Правила безпеки" | комплект | 2 | 906,4 | 1812,8 | 1812,8 |  |  |
|  |  | Стенд НУШ "Символіка України" | комплект | 1 | 832 | 832 | 832 |  |  |
|  |  | Диспенсер HotFrost V118R (3 шт) | шт | 3 | 2200 | 6600 | 6600 |  |  |
|  |  | Тканинні ролети відкритого типу | м2 | 20 | 4000 | 80000 | 80000 |  |  |
|  |  | Інтерактивна дошка UT-TBI92I-ST | шт | 2 | 36063,9 | 72127,8 | 72127,8 |  |  |
|  |  | Стіл детский регулируемый Цветок 8713 | шт | 8 | 557,7 | 4461,6 | 4461,6 |  |  |
|  |  | Стол детский регулируемый Звоночек 12038 | шт | 8 | 557,7 | 4461,6 | 4461,6 |  |  |
|  |  | Мольберт хлопушка с полкой, LeoArt (08-26021) | шт | 17 | 383 | 6511 |  |  | 6511 |
|  |  | Ковролін дитячий Big city 97 (3,0х4,0 м) | шт | 2 | 2695 | 5390 | 5390 |  |  |
|  |  | Набір (шахмати, шашки, нарди) CHE TREE 7702 29х29 | комплект | 12 | 330 | 3960 | 3960 |  | 3960 |
|  |  | Настільна гра Грай! Вивчай! Вивчай англійську легко. Крижане серце (Коробка з книгою та грою) | шт. | 3 | 181,5 | 544,5 | 544,5 |  |  |
|  |  | Пазл-енциклопедія. Людина | шт | 3 | 33 | 99 | 99 |  |  |
|  |  | Фотошпалери-розмальовки 140х100 | шт | 20 | 341 | 6820 | 6820 |  |  |
|  |  | Ростомір дитячий | шт | 2 | 550 | 1100 | 1100 |  |  |
| Всього: 475247 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний бюджет проекту: 1473500,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума |  |  | Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  | 1473500,00 грн |  |  | 100% |  |  |
| за рахунок коштів міського бюджету |  |  |  | 1399825 грн |  |  | 95% |  |  |
| за рахунок власного внеску |  |  |  | 73675 грн |  |  | 5% |  |  |

|  |  |  |  | Л. Никифорова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  | підпис |  | ПІБ |  | Дата |