ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

#### Енергоефективний, сучасний басейн для дітей «ДНЗ (центр розвитку дитини) №88»

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | Сума (грн.) | громадський бюджет | заявник разом з партнерами |
| 1. | Захід 1. Виготовлення ПКД | робота | від 7% від вартості проекту |  | 68862,00 | 68862,00 |  |
| 1.1. | Експертиза ПКД | робота | від 9000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| 1.2. | Технагляд | робота | від 1,5% від вартості проекту |  | 14756,00 | 14756,00 |  |
| 1.3. | Авторський нагляд | робота | від 0,5% від вартості проекту |  | 4919,00 | 4919,00 |  |
| 1.4. | Сертифікат | робота | від 9000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| 1.5. | Геодезичний моніторинг басейну | робота |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |
| Разом |  |  | 110537,00 | 1105374,00 |  |
|  | Захід 2. Укріплення фундаменту під чашею басейна | робота |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Підсилення фундаменту цементацією з металевою обоймою без розширення фундаменту будівлі. |  | 1м2 х 6000,00 | 11 | 66000,00 | 66000,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 66000,00 | 66000,00 |  |
|  | Захід 3.Демонтажні роботи | робота |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Розбирання покриттів чаші басейну з керамічних плиток |  | 1м2 х 58,00 | 50 | 2900,00 | 2900,00 |  |
| 3.2. | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 1м2 х 58,00 | 70 | 4060,00 | 4060,00 |  |
| 3.3. | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (зал, душова, туалет) |  | 1м2 х 53,00 | 120 | 6360,00 | 6360,00 |  |
| 3.4. | Демонтаж цементного покриття чаші |  | 1м2х 95,00 | 23 | 2185,00 | 2185,00 |  |
| 3.5. | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт. х 118,00 | 10 | 1180,00 | 1180,00 |  |
| 3.6. | Знімання дверних полотен |  | 1м2 х28,00 | 18 | 504,00 | 504,00 |  |
| 3.7. | Перевезення сміття до 30 км |  | 1т х265,00 | 2 | 530,00 | 530,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 17719,00 | 17719,00 |  |
|  | Захід 4. Монтаж | робота |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Усунення деформації металевої чаші басейну |  |  |  | 115000,00 | 115000,00 |  |
| 4.2. | Герметизація металевої чаші басейну (з зовнішній сторони ) |  |  |  | 45000,00 | 45000,00 |  |
| 4.3. | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20м2 |  | 1м2 х 80,00 | 48 | 3840,00 | 3840,00 |  |
| 4.4. | Суха затірка цементного шару |  | 1м2 х 65,00 | 48 | 3120,00 | 3120,00 |  |
| 4.5. | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  | 1м2 х 139,00 | 48 | 6672,00 | 6672,00 |  |
| 4.6. | Улаштування геотекстиля (2 шара) |  | 1м2 х 60,00 | 48х2=96 | 5760,00 | 5760,00 |  |
| 4.7. | Лайнер з армованою сіткою (протислізька) |  | 1м2 х 846,00 | 48 | 40608,00 | 40608,00 |  |
| 4.8. | Монтаж , сварка лайнеру Cefi URDIKE |  | 1м2 х 387,00 | 48 | 18576,00 | 18576,00 |  |
| 4.9. | Суцільне вирівнювання штука-турки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм |  | 1м2 х 87,00 | 48 | 4176,00 | 4176,00 |  |
| 4.10. | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчин із сухої клеючої суміші |  | 1м2 х 177,00 | 28 | 4956,00 | 4956,00 |  |
| 4.11. | Ремонтно-відновлювальна крупно-зерниста суміш Ceresit CD 22 |  | 1кг х 18,00 | 1447 | 26046,00 | 26046,00 |  |
| 4.12. | Суміш для анкеровки Ceresit СХ5 |  | 1кг х 40,00 | 5 | 200,00 | 200,00 |  |
| 4.13. | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 |  | 1кг х 17,40 | 380 | 6612,00 | 6612,00 |  |
| 4.14. | Жидкий ПВХ темно-голубой 1л |  | 1л х 1010,00 | 2 | 2020,00 | 2020,00 |  |
| 4.15. | Кутик ПВХ |  | 1м х108,00 | 45 | 4860,00 | 4860,00 |  |
| 4.16. | Геотекстиль (у 2 шара) |  | 1м2 х 46,00 | 48х2=96 | 4416,00 | 4416,00 |  |
| 4.17 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчин із сухої клеючої суміші |  | 1м2 х 177,00 | 107 | 18939,00 | 18939,00 |  |
| 4.18. | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін |  | 1м2 х 260,00 | 90 | 23400,00 | 23400,00 |  |
| 4.19. | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін |  | 1м2 х 140,00 | 17 | 2380,00 | 2380,00 |  |
| 4.20. | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ11 |  | 1кг х 6,00 | 450 | 2700,00 | 2700,00 |  |
| 4.21. | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2 з металопластику у кам’яних стінах |  | 1м2 х 129,00 | 18 | 2322,00 | 2322,00 |  |
| 4.22. | Блоки дверні пластикові |  | 1м2 х 2800,00 | 18 | 50400,00 | 50400,00 |  |
| 4.23. | Підлога Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | 1м2 х 68,00 | 57 | 3876,00 | 3876,00 |  |
| 4.24. | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  | 1м2 х 69,00 | 57 | 3933,00 | 3933,00 |  |
| 4.25. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1м2 х 100,00 | 57 | 5700,00 | 5700,00 |  |
| 4.26. | Плитки керамічні глазуровані для підлоги |  | 1м2 х 240,00 | 50 | 12000,00 | 12000,00 |  |
| 4.27. | Плитки керамічні глазуровані для підлоги |  | 1м2 х 140,00 | 7 | 980,00 | 980,00 |  |
| 4.28. | Влаштування теплої підлоги |  | 1м2 х 1250,00 | 18 | 22500,00 | 22500,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 440992,00 | 440992,00 |  |
|  | Захід 5. Стеля | робота |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Монтаж алюмінієвій підвісної рейкової стелі |  | 1м2 х 620,00 | 58 | 35960,00 | 35960,00 |  |
| 5.2. | Монтаж світільників |  | 1 шт.х 750,00 | 10 | 7500,00 | 7500,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 43460,00 | 43460,00 |  |
|  | Захід 6. Ремонтажні роботи системи опалення | робота |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Радиатори Корадо 11К 500х1600 |  | 1 шт. х 2800,00 | 15 | 42000,00 | 42000,00 |  |
| 6.2. | Кронштейн д/крiплення рад. 10х250мм |  | шт. х 19,00 | 30 | 570,00 | 570,00 |  |
| 6.3. | Футорка рад. з отв.Ду 20 права |  | шт. х 18,00 | 8 | 144,00 | 144,00 |  |
| 6.4. | Футорка рад.з отв.Ду20 ліва |  | шт. х 18,00 | 8 | 144,00 | 144,00 |  |
| 6.5. | Заглушка д/радиатора права |  | шт. х 19,00 | 15 | 285,00 | 285,00 |  |
| 6.6. | Кран с нак. гайкою №322 3/4" кутовый JG |  | шт. х 200,00 | 4 | 800,00 | 800,00 |  |
| 6.7. | Перехідник 1''х3/4'' SF |  | шт. х 37,00 | 15 | 555,00 | 555,00 |  |
| 6.8. | Кран кульовий 1-1/4'' зв чр 605 SANTAN посилений |  | шт. х 267,00 | 2 | 534,00 | 534,00 |  |
| 6.9. | Утеплювач для труб Теплоізол 28/6 |  | м х 6,20 | 45 | 279,00 | 279,00 |  |
| 6.10. | Утеплювач для труб Теплоізол 35/6 |  | м х 8,00 | 45 | 360,00 | 360,00 |  |
| 6.11. | Ремонтажные работы системы отопления |  |  |  | 10400,00 | 10400,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 56071,00 | 56071,00 |  |
|  | Захід 7. Монтаж закладних деталей та обладнання водопідготовки | робота |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Фильтровальная емкость Lisboa HP D500, 9м3/час (з загрузкою 195 кг піску) |  | шт. х 16000,00 | 1 | 16000,00 | 16000,00 |  |
| 7.2. | Пісок фільтраційний 0,4-0,8 мм, 25 кг |  | шт. х 180,00 | 8 | 1440,00 | 1440,00 |  |
| 7.3. | Електрообладнання фільтруючої установки (автомат, шафа, таймер) |  | компл.х 10200,00 | 1 | 10200,00 | 10200,00 |  |
| 7.4. | Стартовий комплект хімічних реагентів |  | 1компл.х4200,00 | 1 | 4200,00 | 4200,00 |  |
| 7.5. | Монтаж закладних деталей рециркуляції і трубопроводів |  |  |  | 4800,00 | 4800,00 |  |
| 7.6. | Станція контролю AquaViva PH/RX+Free Cl с дозирующим насосами 5л/ч |  | шт. х 72000,00 | 1 | 72000,00 | 72000,00 |  |
| 7.7. | Монтаж обладнання дезинфекції води з монтажним комплектом |  |  |  | 14180,00 | 14180,00 |  |
| 7.8. | Насос Discoveri 9м3/час |  | шт. х 12500,00 | 1 | 12500,00 | 12500,00 |  |
| 7.9. | Монтаж насосу Discoveri 9м3/часз з монтажним комплектом |  |  |  | 5800,00 | 5800,00 |  |
| 7.10. | Електроводонагрівач з реле протока і перегріва 18 кВт |  | шт. х 22450,00 | 1 | 22450,00 | 22450,00 |  |
| 7.11. | Монтаж обладнання підігріву води з комплектующими |  |  |  | 7200,00 | 7200,00 |  |
| 7.12.. | Донний злив Kripsol з латунними вставками (під лайнер) |  | шт. х1071,00 | 2 | 2142,00 | 2142,00 |  |
| 7.13. | Скіммер Bridge Wide (під лайнер) |  | шт. х 2382,00 | 3 | 7146,00 | 7146,00 |  |
| 7.14. | Форсунка донна Bridge з латунними вставками (під лайнер) |  | шт. х586,00 | 4 | 2344,00 | 2344,00 |  |
| 7.15. | Монтаж масажного обладнання з закладним обладнанням |  |  |  | 6200,00 | 6200,00 |  |
| 7.16. | Гейзер круглий 400 мм |  | шт.х 3800,00 | 2 | 7600,00 | 7600,00 |  |
| 7.17. | Форсунка EMAUX гідромасажна з обертанням |  | шт. х 250,00 | 8 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 7.18. | Водоспад Лотос комбінований |  | шт. х 14500,00 | 1 | 14500,00 | 14500,00 |  |
| 7.19. | Прокладка інженерних комунікацій в тех. приміщенні фільтраційної ел. енергія, контур, вода, каналізація |  |  |  | 60000,00 | 60000,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 272702,00 | 272702,00 |  |
|  | Захід 8. Монтаж вентиляції |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Припливно-витяжна вентиляція з функцією осушення та рекуперації Gree FHBQ-D10-K | робота | 1шт. х 75000,00 | 1 | 75000,00 | 75000,00 |  |
| 8.2. | Монтаж та обладнання припливно-витяжної вентиляції з комплектуючими деталями |  |  |  | 11800,00 | 11800,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 86800,00 | 86800,00 |  |
|  | Захід 9. Захісне покриття басейну | робота |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Змотуючий пристрій (ролета) для басейну Vagner 2,7-3,5 м мобільнеа двостороння |  | 1шт. х 9200,00 | 1 | 9200,00 | 7868,00 | 1332,00 |
| 9.2. | Солярне покриття 400 микрон, ширина 3,5 м |  | 1м х221,00 | 10 | 2210,00 | 2210,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 11410,00 | 10078,00 | 1332,00 |
|  | Захід 10. Сантехніка | робота |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Душевая система Deante Floks NAC 01FK |  | компл. х 2781,00 | 3 | 8343,00 | 8343,00 |  |
| 10.2. | Тумба з раковиною зі змішувачем |  | компл. х 2200,00 | 1 | 2200,00 | 2200,00 |  |
| 10.3. | Унітаз компакт |  | 1 шт. х1700,00 | 1 | 1700,00 | 1700,00 |  |
| 10.4. | Бойлер (100л) |  | 1 шт. х 8500,00 | 1 | 8500,00 | 8500,00 |  |
| 10.5. | Сливной трап ALCAPLAST APZ8-650M |  | 1 шт. х 3064,00 | 3 | 9192,00 | 9192,00 |  |
| 10.6. | Монтаж сантехніки з комплектуючими деталями |  |  |  | 5200,00 | 5200,00 |  |
| 10.7. | Монтаж проточної мийки для ніг |  |  | 1 | 7600,00 | 7600,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 42735,00 | 42735,00 |  |
|  | Захід 11. Донні очищувачі для басейну | закупівля |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Ручний пилосос Watertech Pool Blaster MAX |  | компл. х7800,00 | 1 | 7800,00 | 7800,00 |  |
| 11.2. | Прибиральний комплект для чищення басейну |  | компл. х2600,00 | 1 | 2600,00 | 2600,00 |  |
| 11.3. | Шланг для прибирання підлоги |  | 1м х 150,00 | 15 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| 11.4. | Барабан GEOS для наматывания шланга |  | 1 шт. х 1220,00 | 1 | 1220,00 | 1220,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 13870,00 | 13870,00 |  |
|  | Захід 12. Встановлення сходів | робота |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Сходи з поручнями |  | 1 шт х 7500,00 | 1 | 7500,00 | 7500,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 7500,00 | 7500,00 |  |
|  | Захід 13. Закупівля аксесуарів | закупівля |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Фен настінний для сушки волосся |  | 1 шт х 920,00 | 4 | 3680,00 | 3680,00 |  |
| 13.2. | Tермометр Kokido «Великий циферблат» бокс |  | 1 шт х 490,00 | 1 | 490,00 | 490,00 |  |
| 13.3. | Стелаж для зберігання спортивного інвентарю |  | 1 шт. х 2205,00 | 2 | 4410,00 | 4410,00 |  |
| 13.4. | Вбудована волого захищена акустика |  | 1 шт. х 1885,00 | 2 | 3770,00 | 3770,00 |  |
| 13.5. | Магнитола Philips |  | 1 шт. х 1990,00 | 1 | 1990,00 | 1990,00 |  |
| 13.6. | Годинник настінний |  | 1 шт. х 360,00 | 1 | 360,00 | 360,00 |  |
| 13.7. | Секундомір Flotti F018, свисток |  | 1 шт. х 250,00 | 2 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 15200,00 | 15200,00 |  |
|  | Захід 14. Ремонтні роботи роздягальні, кабінету інструктора фізкультури, медичної сестри | робота |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Демонтаж водоимульсіоной фарби |  | 1м2 х 11,00 | 65 | 715,00 | 715,00 |  |
| 14.2. | Шпаклівка стін під покрасу |  | 1м2 х 48,00 | 65 | 3120,00 | 3120,00 |  |
| 14.3. | Ґрунтовка |  | 1шт.(10кг) х117,00 | 2 | 234,00 | 234,00 |  |
| 14.4. | Ґрунтовка стін |  | 1 м2 х 11,00 | 65 | 715,00 | 715,00 |  |
| 14.5. | Водоэмульсионная краска Sniezka |  | 1 шт.(14 кг) х 586,00 | 3 | 1758,00 | 1758,00 |  |
| 14.6. | Поліпшене фарбування стін |  | 1 м2 х 48,00 | 65 | 3120,00 | 3120,00 |  |
| 14.7. | Встановлення натяжної стелі |  | 1 м2 = 140,00 | 30 | 4200,00 | 4200,00 |  |
| 14.8. | Улаштування лінолеуму, плінтусу |  | 1 м2 х 270,00 | 30 | 8100,00 | 8100,00 |  |
| 14.9. | Світильники |  | 1 шт х 350,00 | 4 | 1400,00 | 1400,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 23362,00 | 23362,00 |  |
|  | Захід 15. Обладнання | закупівля |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Дитячи шафи для переодягання 5-місна з фігурними дверима |  | 1 шт. х 4700,00 | 3 | 14100,00 | 14100,00 |  |
| 15.2. | Дитячи лави |  | 1 шт. х 570,00 | 5 | 2850,00 | 2850,00 |  |
| 15.3. | Письмовий стіл |  | 1 шт. х 1520,00 | 1 | 1520,00 | 1520,00 |  |
| 15.4. | Стул дорослий |  | 1 шт. х 460,00 | 4 | 1840,00 | 1840,00 |  |
| 15.5. | Стул дитячий |  | 1 шт. х 425,00 | 15 | 6375,00 | 6375,00 |  |
| 15.6. | Дзеркало |  | 1 шт. х350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 |  |
| 15.7. | Килимове покриття |  | 1м2 х 441,00 | 12 | 5292,00 | 5292,00 |  |
| 15.8. | Шафа для переодягання доросла |  | 1 шт.х 2600,00 | 1 | 2600,00 | 2600,00 |  |
| 15.9. | Шафа для материалу 2-х дверна |  | 1 шт.х 2100,00 | 1 | 2100,00 | 2100,00 |  |
| 15.10 | Шафа медична |  | 1 шт. х 4900,00 | 1 | 4900,00 | 4900,00 |  |
| 15.11. | Тумба медична |  | 1 шт. х1208,00 | 1 | 1208,00 | 1208,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 43135,00 | 43135,00 |  |
|  | Захід 16. Спортивне обладнання | закупівля |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Килимок масажний ортопедичний, 200х40см |  | 1 шт х 655,00 | 4 | 2620,00 |  | 2620,00 |
| 16.2. | Килимок массажный гумовий від плоскостопия Следы 28х19 |  | 1 шт х 324,00 | 6 | 1944,00 |  | 1944,00 |
| 16.3. | Масажер полусфера ігольчата 2шт. - Qmed Balance Pods |  | 1 набор х 455,00 | 5 | 2275,00 |  | 2275,00 |
| 16.4. | Ортопедичний килимок пазл Орто пазл для дітей набор Масажный із 10 пазлов |  | 1шт.х1200,00 | 2 | 2400,00 |  | 2400,00 |
| 16.5. | Плантограф |  | 1 шт. х 8000,00 | 1 | 8000,00 |  | 8000,00 |
| 16.6. | Тренажер Твистер-3 для косих м'язів живота. |  | 1 шт. х 4200,00 | 1 | 4200,00 |  | 4200,00 |
| 16.7. | Тренажер «Гепард» |  | 1 шт. х 2530,00 | 1 | 2530,00 |  | 2530,00 |
| 16.8. | Тренажер «Колібрі» |  | 1 шт. х 2530,00 | 1 | 2530,00 |  | 2530,00 |
| 16.9. | Тренажер Стаппер |  | 1 шт. х 2023,00 | 1 | 2023,00 |  | 2023,00 |
| 16.10. | Тренажер «Чарівна доріжка» |  | 1 шт. х 2000,00 | 1 | 2000,00 |  | 2000,00 |
| 16.11. | Тренажер «Силач» |  | 1 шт. х 2023,00 | 1 | 2023,00 |  | 2023,00 |
| 16.12. | Тренажер «Байдарка» |  | 1 шт. х 2530,00 | 1 | 2530,00 |  | 2530,00 |
| 16.13. | Коло для плавання |  | 1 шт. х 65,00 | 12 | 780,00 |  | 780,00 |
| 16.14. | Плаваючий обруч |  | 1шт х 195,00 | 5 | 975,00 |  | 975,00 |
| 16.15. | Аква ласта (утяжелитель для рук) |  | 1 пара х 205,00 | 12 | 2460,00 |  | 2460,00 |
| 16.16. | Лопатки для плавания гребные |  | 1 пара х 130,00 | 12 | 1560,00 |  | 1560,00 |
| 16.17. | Лопатки для плавания силикон |  | 1 пара х 117,00 | 12 | 1404,00 |  | 1404,00 |
| 16.18. | Аквапалка (нудлс) для плавания |  | 1 шт.х 60,00 | 20 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 16.19. | Надувной мяч Intex 51 см |  | 1 шт.х 75,00 | 15 | 1125,00 |  | 1125,00 |
| 16.20. | Нарукавник |  | 1 пара х 35,00 | 12 | 420,00 |  | 420,00 |
| 16.21. | Обруч цветной |  | 1 шт.х 46,00 | 12 | 552,00 |  | 552,00 |
| 16.22. | Дошка для плавання Zel PL-3378 |  | 1 шт.х150,00 | 15 | 2250,00 |  | 2250,00 |
| 16.23. | Дошка для плавання с ручками |  | 1 шт.х130,00 | 15 | 1950,00 |  | 1950,00 |
| 16.24. | Манжеты-аквасапожки детские |  | 1 шт.х 205,00 | 10 | 2050,00 |  | 2050,00 |
| 16.25. | Кольцо для бассейна тонущее |  | 1 шт.х 155,00 | 15 | 2325,00 |  | 2325,00 |
| 16.26. | Нудэлс-коннектор Volna Sleeve |  | 1 шт.х 65,00 | 20 | 1300,00 |  | 1300,00 |
| 16.27. | Игрушки колечки тонущие для ныряния в бассейне |  | 1 шт.х 205,00 | 10 | 2050,00 |  | 2050,00 |
| 16.28. | Іграшки водоросли тонущие для зануряния у басейні |  | 1 набор х 265,00 | 5 | 1325,00 |  | 1325,00 |
| 16.29. | Плавальні кульки "яйцо" для техники дихания |  | 1 наб ор х 418,00 | 3 | 1254,00 |  | 1254,00 |
| 16.30. | Іграшки надувні |  | 1 шт.х 45 грн | 15 | 675,00 |  | 675,00 |
| 16.31. | Ігра волейбол на воді |  | 1 шт.х 325,00 | 1 | 325,00 |  | 325,00 |
| 16.32. | Спортивні ігри для басейну |  | 1 шт.х 971,00 | 1 | 971,00 |  | 971,00 |
| 16.33. | Іграшки різні |  | 1шт х 50,00 | 30 | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 16.34 | Кульки м’які 80мм |  | 1наб.х 580,00 | 1 | 580,00 |  | 580,00 |
| 16.35 | Огороджувальні прапорці |  | 1м х 12,00 | 30 | 360,00 |  | 360,00 |
|  | Разом |  |  |  | 64466,00 |  | 64466,00 |
| Загальний бюджет проекту: | 1315959,00 | 1250161,00 | 65798,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % 100% | 95% | 5% |

* У розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати їх середньо-статистичного розміру.

| підпис автора проекту |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | дата |