***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат\**** | ***Джерела фінансування*** |
| ***орієнтовна ціна за од. (грн.)*** | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
| ***1.*** | ***Захід 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення інформаційної компанії | Соціальне опитування, анкетування. Обробка та аналіз інформації, моніторинг цін та консультація з фахівцями | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2. | Підготовка до реалізації проекту | Моніторинг цін та консультація з фахівцями з приводу придбання систем відеоспостереження | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Разом***  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3. | ***Захід 3*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Послуги з встановлення системи відеоспосте-реження | IP відеокамера DS-2CD1321-I от Hikvision | 1 854,00 | 10шт | 18540,00  | 18540,00 | 0,00 |
|  |  | 2Мп IP видеокамера Hikvision DS-2CD1021-I (4 мм) | 1854,00 | 20 шт | 37080,00 | 37080,00 | 0,00 |
|  |  | Монітор LG 32MP58HQ-P | 6200,00 | 1 шт. | 6200,00 | - | 6200,00 |
|  |  | Монітор LG 32MP58HQ-P  | 6200,00 | 1шт. | 6200,00 | 6200,00 | - |
|  |  | 32-канальный 4K сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-I2 | 10780,00 | 1 шт. | 10780,00 | 10780,00 | 0,00 |
|  |  | Винчестер 3.5" WD Blue 6TB | 6210,00 | 2 шт. | 12420,00 | 12420,00 | 0,00 |
|  |  | POE свитч 8п | 1600,00 | 4 шт. | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 |
|  |  | Конектор RJ45 | 15,00 | 50шт | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | Кабель зовнішнійнеекранований OC-UTP5-12-VN | 15,00 | 1500м | 22500,00 | 22500,00 | 0,00 |
|  |  | Кабель HDMI 3м | 1030,00 | 1шт | 1030,00 | 1030,00 | 0,00 |
|  |  | Прокладка кабелювнутрішнього | 10,00 | 500м | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | Прокладка кабелюзовнішнього | 10,00 | 1000м | 10000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Установка камер | 300,00 | 30шт | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 |
|  |  | Налаштування реєстраторів | 1000,00 | 1шт | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  | Віддалений доступ | 1000,00 | 1шт | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  | Витратний матеріал | 1300,00 | 1шт | 1300,00 | 0,00 | 1260,00 |
| **Загальний бюджет проекту:** | ***149200,00*** | ***141700,00*** | ***7460,00*** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | ***95%*** | ***5%*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *підпис автора проекту* |  | *ініціал, прізвище* |
|  |  |  | *дата* |