***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Захід*** | | | ***Статтявитрат*** | | ***Розрахунокстаттівитрат\**** | | | | ***Джерелафінансування*** | | |
| ***з/п*** | ***орієнтовнаціна за од. (грн.)*** | | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** | |
|  |
| 1. | ***Захід 1*** | | | ***Розробкапроектнокошторисної документации*** | | 20000,00 | | 1,00 | 20000,00 | ***20000*** | ***-*** | |
| ***Разом по заходу 1*** | | | | | | | | | ***20000*** |
| 2. | ***Захід 2*** | | | ***Проведенняекспертизипроектнокошторисноїдокументації*** | | 5000,00 | | 1,00 | 5000,00 | ***5000*** | ***-*** | |
| ***Разом по заходу 2*** | | | | | | | | | ***5000*** |
| 3. | ***Захід 3*** | | | ***Здійсненняавторського та технічногонагляду*** | | 15000,00 | | 1,00 | 15000,00 | ***15000*** | ***-*** | |
| ***Разом по заходу 3*** | | | | | | | | | ***15000*** |
| 4. | ***Захід 4*** | | | ***Сертифікація*** | | 5000,00 | | 1,00 | 5000,00 | ***5000*** | ***-*** | |
| ***Разом по заходу 4*** | | | | | | | | | ***5000*** |
| 5. | ***Захід 5*** | | | ***Виконанняробітщодобудівництвасонячноїелектростанції*** | |  | |  |  |  |  | |
|  | 5.1 | | | Монтаж баластовихкріплень фотомодулів на пласкийдах | | 367,50 | | 37,00 | 13597,50 | 12917,63 | 679,88 | |
|  | 5.2 | | | Баластовікріпленя фотомодулів на пласкийдах | | 3099,60 | | 37,00 | 114685,20 | 108950,94 | 5734,26 | |
|  | 5.3 | | | Монтаж фото модулів 300 w | | 262,50 | | 37,00 | 9712,50 | 9226,88 | 485,63 | |
|  | 5.4 | | | Фотомодуль Longi Solar mono 300 w | | 6029,10 | | 37,00 | 223076,70 | 211922,87 | 11153,84 | |
|  | 5.5 | | | Монтаж інвертора 10 кВт | | 6090,00 | | 1,00 | 6090,00 | 5785,50 | 304,50 | |
|  | 5.6 | | | Інвертор АВВ PRO-10 | | 76569,00 | | 1,00 | 76569,00 | 72740,55 | 3828,45 | |
|  | 5.7 | | | Прокладання кабель-з'єднувальноїпродукції | | 2,10 | | 840,00 | 1764,00 | 1675,80 | 88,20 | |
|  | 5.8 | | | Кабель (6мм ПВС с захистомвід УФ) | | 33,50 | | 840,00 | 28135,80 | 26729,01 | 1406,79 | |
|  | 5.9 | | | Монтаж модуля автоматичного перемикання | | 6300,00 | | 1,00 | 6300,00 | 5985,00 | 315,00 | |
|  | 5.10 | | | Модуль автоматичногоперемикання | | 40194,00 | | 1,00 | 40194,00 | 38184,30 | 2009,70 | |
|  | 5.11 | | | Монтаж щита захистногообладнання | | 11886,00 | | 1,00 | 11886,00 | 11291,70 | 594,30 | |
|  | 5.12 | | | Щит захистногообладнання | | 30145,50 | | 1,00 | 30145,50 | 28638,23 | 1507,28 | |
| ***Разом по заходу 5*** | | | | | | | | | **562156,20** | **534048,39** | **28107,81** | |
| **Загальний бюджет проекту:** | | | | | | | | | **607156,20** | **576798,39** | **30357,81** | |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | | | | | | | | | | ***95*** | ***5*** | |
|  | | |  | |  | | | | |
| *підпис автора проекту* | | |  | | *ініціал, прізвище* | | | | |
|  |  | |  | | *дата* | | | | |