***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Захід*** | ***Статтявитрат*** | ***Розрахунокстаттівитрат\**** | ***Джерелафінансування*** |
| ***з/п*** | ***орієнтовнаціна за од. (грн.)*** | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
|   |
| 1. | ***Захід 1*** | ***Розробкапроектнокошторисної документации*** | 20000,00 | 1,00 | 20000,00 | ***20000*** | ***-*** |
| ***Разом по заходу 1*** | ***20000*** |
| 2. | ***Захід 2*** | ***Проведенняекспертизипроектнокошторисноїдокументації*** | 5000,00 | 1,00 | 5000,00 | ***5000*** | ***-*** |
| ***Разом по заходу 2*** | ***5000*** |
| 3. | ***Захід 3*** | ***Здійсненняавторського та технічногонагляду*** | 15000,00 | 1,00 | 15000,00 | ***15000*** | ***-*** |
| ***Разом по заходу 3*** | ***15000*** |
| 4. | ***Захід 4*** | ***Сертифікація*** | 5000,00 | 1,00 | 5000,00 | ***5000*** | ***-*** |
| ***Разом по заходу 4*** | ***5000*** |
| 5. | ***Захід 5*** | ***Виконанняробітщодобудівництвасонячноїелектростанції*** |  |  |  |  |  |
|   | 5.1 | Монтаж баластовихкріплень фотомодулів на пласкийдах | 367,50 | 37,00 | 13597,50 | 12917,63 | 679,88 |
|   | 5.2 | Баластовікріпленя фотомодулів на пласкийдах | 3099,60 | 37,00 | 114685,20 | 108950,94 | 5734,26 |
|   | 5.3 | Монтаж фото модулів 300 w | 262,50 | 37,00 | 9712,50 | 9226,88 | 485,63 |
|   | 5.4 | Фотомодуль Longi Solar mono 300 w | 6029,10 | 37,00 | 223076,70 | 211922,87 | 11153,84 |
|   | 5.5 | Монтаж інвертора 10 кВт | 6090,00 | 1,00 | 6090,00 | 5785,50 | 304,50 |
|   | 5.6 | Інвертор АВВ PRO-10 | 76569,00 | 1,00 | 76569,00 | 72740,55 | 3828,45 |
|   | 5.7 | Прокладання кабель-з'єднувальноїпродукції | 2,10 | 840,00 | 1764,00 | 1675,80 | 88,20 |
|   | 5.8 | Кабель (6мм ПВС с захистомвід УФ) | 33,50 | 840,00 | 28135,80 | 26729,01 | 1406,79 |
|   | 5.9 | Монтаж модуля автоматичного перемикання | 6300,00 | 1,00 | 6300,00 | 5985,00 | 315,00 |
|   | 5.10 | Модуль автоматичногоперемикання | 40194,00 | 1,00 | 40194,00 | 38184,30 | 2009,70 |
|   | 5.11 | Монтаж щита захистногообладнання | 11886,00 | 1,00 | 11886,00 | 11291,70 | 594,30 |
|   | 5.12 | Щит захистногообладнання | 30145,50 | 1,00 | 30145,50 | 28638,23 | 1507,28 |
| ***Разом по заходу 5*** | **562156,20** | **534048,39** | **28107,81** |
| **Загальний бюджет проекту:** | **607156,20** | **576798,39** | **30357,81** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | ***95*** | ***5*** |
|  |  |  |
| *підпис автора проекту* |  | *ініціал, прізвище* |
|  |  |  | *дата* |