***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат\**** | ***Джерела фінансування*** |
| ***орієнтовна ціна за од. (грн.)*** | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
|
| *1* | *Заміна вікон та дверей* | *Заміна вікна 1300\*1400,* *С/П 4МDSPlus-10Ar-4-10Ar-4i* | *4730* | *2* | *9460* | *9460* |  |
| *Заміна вікна 2050\*1400 С/П4МDSPlus-10Ar-4-10Ar-4i* | *6470* | *1* | *6470* | *6470* |  |
| *Заміна дверей міжкімнатних з екошпоновим покриттям для санвузлів* | *2736* | *2* | *5472* | *5472* |  |
| *Заміна дверей міжкімнатних з екошпоновим покриттям для кімнати прийому їжи* | *2596* | *1* | *2596* | *2596* |  |
| *Заміна дверей міжкімнатних з екошпоновим покриттям для кабінетів*  | *2573* | *2* | *5146* | *5146* |  |
| *Заміна двері зовнішні серія «ЕСО» 860\*2050 товщина металлу 1,5мм. Зовнішня та внутрішня сторони з МДФ з фактурою Turin. 1 контур ущільнення, наповнення-мінеральна вата “Izover”, антізріз 2шт. 1 замок. з двойним захистом силового каркасу від взлому* | *6300* | *1* | *6300* | *4527* | *1773* |
| ***Разом***  |  |  | ***35444*** | ***33671*** | ***1773*** |

Автор проекту Калашніков О. Г.