ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТ

Загальний бюджет проекту

«Європейський досвід використання джерел альтернативної енергії у         КЗ «Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини)№88» КМР»

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | сума (грн.) | громад-ський бюджет | заявник разом з партне-рами |
| 1. | Захід 1 Виготовлення ПКД | робота | від 7% від вартості проекту |  | 33720,00 | 6970,00 | 26750,00 |
| 1.1. | Експертиза ПКД | робота | від 7000,00 |  | 7 000,00 | 7000,00 |  |
|  | Авторський нагляд робота | робота | від 0,5% від вартості проекту |  | 2408,00 | 2408,00 |  |
|  | Технічний нагляд | робота | від 1,8% |  | 9450,00 | 9450,00 |  |
| Разом |  |  |  |  | 52578,00 | 25828,00 | 26750,00 |
| 2. | Захід 2 Монтаж геліосистеми | робота |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вакуумний колектор SC-LH1-30 |  | 19150,00 | 8 шт. | 153200,00 | 153200,00 |  |
| 2.2. | Комплект кріплень до колектору SC-LH1-30 |  | 1200,00 | 8 шт. | 9600,00 | 9600,00 |  |
| 2.3. | Автоматичний повітря -відвідник + кран |  | 1300,00 | 2 шт. | 2600,00 | 2600,00 |  |
| 2.4. | Одноконтурна сонячна станція S1 Solar 1 3¦4 з регулятором і насосом Wilo Star 25¦6 |  | 8200,00 | 2 шт. | 16400,00 | 16400,00 |  |
| 2.5. | Бойлер косв нагріву 500л |  | 14000,00 | 4 шт. | 56000,00 | 56000,00 |  |
| 2.6. | Розширювальний бак для геліосистеми СР 50л ¾ на ніжках |  | 3800,00 | 4 шт. | 15200,00 | 15200,00 |  |
| 2.7. | Термостатичний змішувач (антиопікова функція) |  | 2150,00 | 8 шт. | 17200,00 | 17200,00 |  |
| 2.8. | Ридина для системи Тепро 3О-П Солар |  | 55,00 | 300л | 16500,00 | 16500,00 |  |
| 2.9. | Контролер управління сонячною системою СВУ СК 1 168 |  | 6300,00 | 1шт. | 6300,00 | 6300,00 |  |
| 2.10 | З’єднувач Nano Flex за для з’єднання колекторов |  | 200,000 | 8 шт. | 1600,00 | 1600,00 |  |
| 2.11 | Тен фланцевій RDU 18-6 |  | 8000,00 | 2 шт. | 16000,00 | 16000,00 |  |
| 2.12 | Вартість додаткових матеріалів для монтажу геліосистеми (трубопровід Nanoflex DN20, крани, муфти, підрівні клапани, зворотні клапани, ізоляція |  | 70000,00 | 1 комп. | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 2.13 | Монтаж геліосистеми |  | 91822,00 |  | 91822,00 | 91822,00 |  |
| Разом |  |  |  |  | 472422,00 | 472422,00 |  |
| Загальний бюджет проекту: |  |  |  |  | 525000,00 | 498250,00 | 26750,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  | 95% | 5% |