***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Захід** | | **Стаття витрат** | | **Розрахунок статті витрат** | | | | | | | | | | **Джерела фінансування** | | |
| **Орієнтов-на ціна за од. (грн)** | | | **кіл-сть** | | | | **сума (грн)** | | | **громадський бюджет** | | **заявник разом з партне-рами** |
| **Захід 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Проектно-кошторисна документація** |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |
| 1.1 | Проектно-кошторисна документація та експертиза | комплект | | | | 105000 | | | 1 | | | | 105000 | | 85000 | | 20000 |
| 1.2 | Технічний нагляд |  | | | | 10000 | | | 1 | | | | 10000 | | 10000 | |  |
| 1.3 | Авторський нагляд |  | | | | 5000 | | | 1 | | | | 5000 | | 5000 | |  |
| **Разом** | | | | | | | | | | | | | **120000** | | **100000** | | **20000** |
| **Захід2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Демонтаж** | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 2.1 | Очищення поверхонь від фарби | | 100м2 | 1095,528 | | | 5,92 | | | | 6 485 | | | | 6 485 | |  |
| 2.2 | Демонтаж відливів | | м.п | 24 | | | 165 | | | | 3960 | | | | 3960 | |  |
| 2.3 | Демонтаж козирків | | шт. | 108 | | | 6 | | | | 648 | | | | 648 | |  |
| 2.4 | Вивезення твердого будівельного сміття | | тн. | 576 | | | 1,3 | | | | 749 | | | | 749 | |  |
|  | **Разом** | | |  | | |  | | | | **11842** | | | | **11842** | |  |
| **Захід 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Утеплення стін фасаду** | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 3.1 | Ґрунтування поверхонь фасаду | | 100м2 | 3086,4 | | | 5,92 | | | | 18272 | | | | 18272 | |  |
| 3.2 | Улаштування наружних інвертарних трубчатих риштувань | | 100м2 | 2486,76 | | | 5,92 | | | | 14722 | | | | 14722 | |  |
| 3.3 | Утеплення фасаду мінеральними плитами 100мм | | 100м2 | 32088,4 | | | 5,92 | | | | 189 963 | | | | 189 963 | |  |
| 3.4 | Суцільне шпатлювання поверхонь фасаду | | 100м2 | 5315,34 | | | 0,715 | | | | 3801 | | | | 3801 | |  |
| 3.5 | Установлення капельника | | м.п | 89,2 | | | 120 | | | | 10702 | | | | 10702 | |  |
| 3.6 | Монтаж козирька | | шт. | 840 | | | 6 | | | | 5040 | | | | 5040 | |  |
| 3.7 | Інші витрати( адміністративні витрати та податки) | |  |  | | |  | | | | 121414 | | | | 121414 | |  |
| **Разом** | | | |  | | |  | | | | **363914** | | | | **363914** | |  |
| **Захід 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Закупівля матеріалів** | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 4.1 | Необхідні матеріали для утеплення фасаду | |  |  | | |  | | | 903 791 | | | | 833 813 | | 49978 | |
| **Разом** | | | |  | | |  | | | **903 791** | | | | **833 813** | | **49978** | |
| **Загальний бюджет проекту:** | | | | | | | | | | **1399547** | | | | **1 329 569** | | **69978** | |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % | | | | | | | | | | | | | | **95%** | | **5%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| *підпис автора проекту* | |  | *ініціал, прізвище* |
|  |  |  | *дата* |