***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

(починати з нової сторінки)

У цьому розділі необхідно зазначити розмір коштів, що будуть залучені для реалізації проекту, і джерела їх отримання (показати в таблиці).

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Захід*** | | ***Стаття витрат*** | | | ***Розрахунок статті витрат\**** | | | | | | | | ***Джерела фінансування*** | |
| ***орієнтовна ціна за од. (грн.)*** | | ***кіль-кість*** | | | ***сума (грн.)*** | | | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
| ***1*** | ***Розробка проектно-кошторисної документації з експертизою*** | |  | | | ***60000,00*** | |  | | | ***60000,00*** | | | ***60000,00*** |  |
| ***2*** | ***Авторський нагляд*** | |  | | | ***3000,00*** | |  | | | ***3000,00*** | | |  | ***3000,00*** |
| ***3*** | ***Технічний нагляд*** | |  | | | ***14155,00*** | |  | | | ***14155,00*** | | |  | ***14155,00*** |
| ***Разом*** | | | | | | | | | | | | ***77155,00*** | | ***60000,00*** | ***17155,00*** |
| ***4.*** | | ***Капітальний ремонт*** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | |  | 2840,97 | | 0,5653 м2 | | 1606,00 | | | |  | | 1606,00 |
| 4.2 | | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | |  | 6101,62 | | 1,23 м2 | | 7505,00 | | | |  | | 7505,00 |
| 4.3 | | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | |  | 513,90 | | 0,1187 м2 | | 61,00 | | | |  | | 61,00 |
| 4.4 | | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн | |  | 1666,66 | | 0,168 м2 | | 280,00 | | | |  | | 280,00 |
| 4.5 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах. Демонтаж. | |  | 4011,54 | | 0,0693 м2 | | 278,00 | | | |  | | 278,00 |
| 4.6 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | |  | 5021,00 | | 0,0693 м2 | | 348,00 | | | |  | | 348,00 |
| 4.7. | | Піна монтажна | |  | 250,26 | | 1,058904 л | | 265,00 | | | |  | | 265,00 |
| 4.8 | | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) | |  | 2,6 | | 25 шт. | | 65,00 | | | |  | | 65,00 |
| 4.9 | | Двірні блоки з металопластику | |  | 3270,00 | | 6,93 м2 | | 22661,00 | | | | 22661,00 | |  |
| 4.10 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. Демонтаж. | |  | 2622,26 | | 0,8077 м2 | | 2118,00 | | | |  | | 2118,00 |
| 4.11 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | |  | 9806,16 | | 1,1814 м2 | | 11585,00 | | | | 11585,00 | |  |
| 4.12 | | Пластмасові хрестики для укладання плитки | |  | 0,05 | | 1213 шт. | | 61,00 | | | |  | | 61,00 |
| 4.13 | | Плитки керамiчнi Атем 200х300 | |  | 168,00 | | 119,3214 м2 | | 20047,00 | | | | 20047,00 | |  |
| 4.14 | | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | |  | 4,16 | | 460,746 кг | | 1917,00 | | | | 1917,00 | |  |
| 4.15 | | Затирка кольорова Ceresit СЕ-40 Aquastatic | |  | 58,30 | | 58,59744 кг | | 3416,00 | | | | 3416,00 | |  |
| 4.16 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневiй та пiщанiй основi площею до 20 м2 | |  | 5993,83 | | 0,4216 м2 | | 2527,00 | | | | 2527,00 | |  |
| 4.17 | | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм) | |  | 4316,89 | | 0,4216 м2 | | 1820,00 | | | | 1820,00 | |  |
| 4.18 | | Улаштування підстилаючого шару бетонного товщиною 130 мм | |  | 2157,00 | | 2,21 м3 | | 4767,00 | | | | 4767,00 | |  |
| 4.19 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 | |  | 6205,88 | | 0,17 м2 | | 1055,00 | | | | 1055,00 | |  |
| 4.20 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 200мм) | |  | 10794,00 | | 0,17 м2 | | 1835,00 | | | | 1835,00 | |  |
| 4.21 | | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках | |  | 3500,00 | | 0,17 м2 | | 595,00 | | | |  | | 595,00 |
| 4.22 | | Лінолеум ПВХ-TARKETT | |  | 206,57 | | 17,34 м2 | | 3582,00 | | | | 3582,00 | |  |
| 4.23 | | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | |  | 15,96 | | 5,2 кг | | 83,00 | | | |  | | 83,00 |
| 4.24 | | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | |  | 1978,20 | | 0,5783 | | 1144,00 | | | | 1144,00 | |  |
| 4.25 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | |  | 6027,50 | | 0,5236 м2 | | 3156,00 | | | | 3156,00 | |  |
| 4.26 | | Пластмасові хрестики для укладання плитки | |  | 0,05 | | 380 шт. | | 19,00 | | | |  | | 19,00 |
| 4.27 | | Плитки керамiчнi для пiдлог АТЕМ 300х300 | |  | 221,09 | | 53,4072 м2 | | 11808,00 | | | | 11808,00 | |  |
| 4.28 | | Суміш клеюча Ceresit СМ-11 | |  | 4,16 | | 272,272 кг | | 1132,00 | | | | 1132,00 | |  |
| 4.29 | | Затирка кольорова Ceresit СЕ-40 Aquastatic | |  | 58,30 | | 23,77144 кг | | 1386,00 | | | | 1386,00 | |  |
| 4.30 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" | |  | 2588,70 | | 0,389 м2 | | 1007,00 | | | | 1007,00 | |  |
| 4.31 | | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | |  | 28,70 | | 5,61 л | | 161,00 | | | | 161,00 | |  |
| 4.32 | | Акрилова шпаклівка Ceresit СT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм | |  | 57,36 | | 70,2 кг | | 4027,00 | | | | 4027,00 | |  |
| 4.33 | | Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CT 29 | |  | 7,37 | | 70,02 кг | | 516,00 | | | | 516,00 | |  |
| 4.34 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки (К=1) | |  | 730,00 | | 0,389 м2 | | 284,00 | | | | 284,00 | |  |
| 4.35 | | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці і збірним конструкціям, підготовленими під фарбування | |  | 886,89 | | 0,389 м2 | | 345,00 | | | | 345,00 | |  |
| 4.36 | | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | |  | 98,82 | | 14,44 л | | 1427,00 | | | | 1427,00 | |  |
| 4.37 | | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | |  | 4488,96 | | 0,6839 м2 | | 3070,00 | | | | 3070,00 | |  |
| 4.38 | | Тяга підвісу з вушком 0,25м | |  | 2,75 | | 55 шт. | | 151,00 | | | | 151,00 | |  |
| 4.39 | | Т-профіль металевий поперечний довжиною 0,6 м | |  | 19,20 | | 141 м | | 2707,00 | | | | 2707,00 | |  |
| 4.40 | | Т-профіль металевий головний довжиною 3,6 м | |  | 19,19 | | 64,9705 м | | 1247,00 | | | | 1247,00 | |  |
| 4.41 | | Т-профіль металевий поперечний довжиною 1,2 м | |  | 19,20 | | 129,941 м | | 2495,00 | | | | 2495,00 | |  |
| 4.42 | | Підвіс для профілів із затиском | |  | 5,35 | | 110 шт. | | 589,00 | | | | 589,00 | |  |
| 4.43 | | Тяга підвісу з гачком 0,25м | |  | 2,75 | | 55 шт. | | 151,00 | | | | 151,00 | |  |
| 4.44 | | Профіль кутовий | |  | 15,10 | | 73,8612 м | | 1115,00 | | | | 1115,00 | |  |
| 4.45 | | Анкерний елемент | |  | 0,80 | | 55 шт. | | 44,00 | | | |  | | 44,00 |
| 4.46 | | Дюбель для кріплення ПУ-профіля до стіни | |  | 0,80 | | 210 шт. | | 168,00 | | | | 168,00 | |  |
| 4.47 | | Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" | |  | 536,90 | | 0,6407 м2 | | 344,00 | | | | 344,00 | |  |
| 4.48 | | Плита ПВХ 600х600 мм | |  | 56,00 | | 187 шт. | | 10472,00 | | | | 10472,00 | |  |
| 4.49 | | Улаштування двошарових перегородок з прорізами із гіпсових плит. Демонтаж. | |  | 8196,00 | | 0,056 м2 | | 459,00 | | | | 459,00 | |  |
| 4.50 | | Улаштування двошарових перегородок з прорізами із гіпсових плит | |  | 10262,00 | | 0,0685 м2 | | 703,00 | | | | 703,00 | |  |
| 4.51 | | Профілі металеві оцинковані 28/27 | |  | 15,39 | | 3,7675 м | | 58,00 | | | |  | | 58,00 |
| 4.52 | | Профілі металеві оцинковані 60/27 | |  | 32,46 | | 36,0995 м | | 1172,00 | | | | 1172,00 | |  |
| 4.53 | | Саморізи 3,5х9,5 мм | |  | 0,12 | | 289,9605 шт. | | 34,00 | | | |  | | 34,00 |
| 4.54 | | Саморізи 3,5х25 мм | |  | 0,16 | | 200 шт. | | 32,00 | | | | 32,00 | |  |
| 4.55 | | Шпаклівка 'Фюгенфюллер' | |  | 5,14 | | 1,5555 кг | | 8,00 | | | | 8,00 | |  |
| 4.56 | | Профiль СW 75 | |  | 32,00 | | 56 м | | 1792,00 | | | | 1792,00 | |  |
| 4.57 | | Дюбель 6/40 | |  | 0,14 | | 140 шт. | | 20,00 | | | |  | | 20,00 |
| 4.58 | | Листи гiпсокартоннi ГКЛВ Knauf, товщина 12,5 мм | |  | 57,55 | | 14,385 м2 | | 828,00 | | | | 828,00 | |  |
| 4.59 | | Стрiчка армувальна | |  | 1,50 | | 12 м | | 18,00 | | | | 18,00 | |  |
| 4.60 | | Стрiчка Дихтусбанд | |  | 0,58 | | 6,9 м | | 4,00 | | | | 4,00 | |  |
| 4.61 | | Плити Isovat 45 | |  | 651,56 | | 0,353 м3 | | 230,00 | | | | 230,00 | |  |
| 4.62 | | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд | |  | 18,90 | | 12 кг | | 227,00 | | | | 227,00 | |  |
| 4.63 | | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | |  | 1986,89 | | 0,534 м | | 1061,00 | | | | 1061,00 | |  |
| 4.64 | | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | |  | 24,04 | | 53,4 м | | 1284,00 | | | | 1284,00 | |  |
| 4.65 | | Кран кульовий Ду20 Valtec | |  | 91 | | 8 шт. | | 728,00 | | | | 728,00 | |  |
| 4.66 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | |  | 1260,30 | | 0,534 м | | 673,00 | | | | 673,00 | |  |
| 4.67 | | Теплоізоляція для труб K-Flex ST товщ. 13\_28 | |  | 1,28 | | 54,57 м | | 70,00 | | | | 70,00 | |  |
| 4.68 | | Кліпса монтажна (термакліпси) | |  | 1,18 | | 160 шт. | | 188,00 | | | | 188,00 | |  |
| 4.69 | | Монтаж водонагрівника електричного. Демонтаж. | |  | 3450,00 | | 1 к. | | 345,00 | | | | 345,00 | |  |
| 4.70 | | Монтаж водонагрiвника електричного | |  | 4988,00 | | 1 | | 4988,00 | | | | 4988,00 | |  |
| 4.71 | | Електроводонагрівач V=100 л, N=2 кВт | |  |  | | 1 шт. | |  | | | |  | |  |
| 4.72 | | Змiшувачi для умивальникiв з нижньою камерою змішування | |  | 459,00 | | 7 шт. | | 3213,00 | | | | 3213,00 | |  |
| 4.73 | | Захисна трубка /гофрована/ для труб 20х3,4 мм | |  | 34,60 | | 5 м | | 173,00 | | | | 173,00 | |  |
| 4.74 | | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | |  | 2297,60 | | 0,168 м | | 386,00 | | | | 386,00 | |  |
| 4.75 | | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм | |  | 33,70 | | 16,8 м | | 566,00 | | | | 566,00 | |  |
| 4.76 | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | |  | 5,66 | | 9 шт. | | 51,00 | | | | 51,00 | |  |
| 4.77 | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | |  | 6,88 | | 9 шт. | | 62,00 | | | | 62,00 | |  |
| 4.78 | | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | |  | 17,50 | | 5 шт. | | 87,00 | | | | 87,00 | |  |
| 4.79 | | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | |  | 35,45 | | 12 шт. | | 425,00 | | | | 425,00 | |  |
| 4.80 | | Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | |  | 60,00 | | 1 шт. | | 60,00 | | | | 60,00 | |  |
| 4.81 | | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | |  | 2207,70 | | 0,13 м | | 287,00 | | | | 287,00 | |  |
| 4.82 | | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм | |  | 107,90 | | 13 м | | 1403,00 | | | | 1403,00 | |  |
| 4.83 | | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | |  | 90,00 | | 1 шт. | | 90,00 | | | | 90,00 | |  |
| 4.84 | | Гільза протипожежна діам. 110 мм | |  | 500,00 | | 1 шт. | | 500,00 | | | | 500,00 | |  |
| 4.85 | | Заглушка дiам. 110 мм | |  | 18,00 | | 1 шт. | | 18,00 | | | | 18,00 | |  |
| 4.86 | | Установлення трапів діаметром 50 мм | |  | 365,00 | | 1 к. | | 365,00 | | | | 365,00 | |  |
| 4.87 | | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води | |  | 4557,14 | | 0,7 к. | | 3190,00 | | | | 3190,00 | |  |
| 4.88 | | Умивальник | |  | 922,71 | | 7 шт. | | 6458,00 | | | | 6458,00 | |  |
| 4.89 | | Монтаж світильників свiтлодіодних вбудованих | |  | 5816,66 | | 0,12 шт. | | 698,00 | | | | 698,00 | |  |
| 4.90 | | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | |  | 1135,00 | | 0,6 шт. | | 681,00 | | | | 681,00 | |  |
| 4.91 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | |  | 1070,00 | | 0,1 шт. | | 107,00 | | | | 107,00 | |  |
| 4.92 | | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 16 мм2 | |  | 250,00 | | 0,7 м | | 175,00 | | | | 175,00 | |  |
| 4.93 | | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 | |  | 160,00 | | 0,55 м | | 88,00 | | | | 88,00 | |  |
| 4.94 | | Світильник світлодіодний Юпітер-LED-панель | |  | 782,16 | | 12 шт. | | 9386,00 | | | | 9386,00 | |  |
| 4.95 | | Розетка штепсельна з заземленням, з кришкою | |  | 95,00 | | 10 шт. | | 950,00 | | | | 950,00 | |  |
| 4.96 | | Прокладання кабеля січенням понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | |  | 2828,33 | | 0,6 м | | 1697,00 | | | | 1697,00 | |  |
| 4.97 | | Монтаж вінілпластикових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в бороздах під заливку | |  | 840,00 | | 0,6 м | | 504,00 | | | | 504,00 | |  |
| 4.98 | | Труба гофрована з протяжкою ф 20 мм ПНД (ДКС д.20 мм) | |  | 3,50 | | 60,6 м | | 212,00 | | | | 212,00 | |  |
| 4.99 | | Затягування першого провода січенням більше 35 мм2 до 70 мм2 в труби | |  | 685,00 | | 0,6 м | | 411,00 | | | | 411,00 | |  |
| 4.100 | | Вимикач двоклавішний Viko | |  | 45,00 | | 6 шт. | | 270,00 | | | | 270,00 | |  |
| 4.101 | | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | |  | 12,20 | | 56,1 м | | 684,00 | | | | 684,00 | |  |
| 4.102 | | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | |  | 17,50 | | 71,4 м | | 1249,00 | | | | 1249,00 | |  |
| 4.103 | | Кабель ВВГнгд 5х10 | |  | 131,16 | | 61,2 м | | 8027,00 | | | | 8027,00 | |  |
| ***Разом*** | | | | |  | |  | | **194837,00** | | | | ***181397,00*** | | ***13440,00*** |
| ***5*** | | ***Обладнання*** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Машина протирально-різальна МПО-1-02 | |  | 23480,00 | | | 1 | | 23480,00 | | | | 23480,00 |  |
| 5.2 | | Шафа для хліба стандарт ШХД-4 | |  | 6332,00 | | | 1 | | 6332,00 | | | | 6332,00 |  |
| 5.3 | | Піч електрична 6-ти комфорочна , стандарт, з духовкою ЕПК-6Ш | |  | 26620,00 | | | 1 | | 26620,00 | | | | 26620,00 |  |
| 5.4 | | Шафа жарочна електрична --секційна ШЖЕ 3 | |  | 22210,00 | | | 1 | | 22210,00 | | | | 22210,00 |  |
| 5.5 | | Стіл виробничий стандарт СПП з полицею | |  | 2257,00 | | | 7 | | 15799,00 | | | | 15799,00 |  |
| 5.6 | | Стіл виробничий для мучних робіт стандарт СППМР з полицею | |  | 3365,00 | | | 1 | | 3365,00 | | | | 3365,00 |  |
| 5.7 | | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-1 стандарт | |  | 2823,00 | | | 1 | | 2823,00 | | | | 2823,00 |  |
| 5.8 | | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-2 стандарт | |  | 4910,00 | | | 2 | | 9820,00 | | | | 9820,00 |  |
| 5.9 | | Шафа для одягу з двома відсіками ШО-2 | |  | 6487,00 | | | 1 | | 6487,00 | | | | 6487,00 |  |
| 5.10 | | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-2 стандарт | |  | 8399,00 | | | 1 | | 8399,00 | | | | 8399,00 |  |
| 5.11 | | Сковорідка електрична, стандарт СЕС-0,2 | |  | 26500,00 | | | 1 | | 26500,00 | | | | 26500,00 |  |
| 5.12 | | Стелаж виробничий СТ-4 | |  | 3379,00 | | | 1 | | 3379,00 | | | | 3379,00 |  |
| 5.13 | | Стелаж виробничий СТ-4 | |  | 5820,00 | | | 1 | | 5820,00 | | | | 5820,00 |  |
| 5.14 | | Ваги виробничі до 30 кг | |  | 8000,00 | | | 1 | | 8000,00 | | | | 8000,00 |  |
| 5.15 | | Витяжна вентиляція | |  | 50000,00 | | | 1 | | 50000,00 | | | | 50000,00 |  |
| ***Разом*** | | | | |  | | |  | | ***219034,00*** | | | | ***219034,***  ***00*** |  |
| 6 | | ***Всього загальновиробничі витрати за кошторисом*** | |  |  | | |  | | ***17238,00*** | | | | ***17238,00*** |  |
| 7 | | ***Транспортні витрати*** | |  |  | | |  | | ***6600,00*** | | | | ***6600,00*** |  |
| 8 | | ***Заготівельно-складські витрати*** | |  |  | | |  | | ***2039,00*** | | | | ***2039,00*** |  |
| 9 | | ***Прибуток*** | |  |  | | |  | | ***4037,00*** | | | | ***4037,00*** |  |
| 10 | | ***Адміністративні витрати*** | |  |  | | |  | | ***1833,00*** | | | | ***1833,00*** |  |
| 11 | | ***Податок на додану вартість*** | |  |  | | |  | | ***89123,00*** | | | | ***89123,00*** |  |
| ***Разом*** | | | | |  | | |  | | ***611896,00*** | | | | ***581301,***  ***00*** | ***30595,00*** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | | | | | | | | | | | | | | ***95%*** | ***5%*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| *підпис автора проекту* | |  | *ініціал, прізвище* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  | *Ініціал, прізвище* |