***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

(починати з нової сторінки)

У цьому розділі необхідно зазначити розмір коштів, що будуть залучені для реалізації проекту, і джерела їх отримання (показати в таблиці).

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат\**** | ***Джерела фінансування*** |
| ***орієнтовна ціна за од. (грн.)*** | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
| ***1*** | ***Розробка проектно-кошторисної документації з експертизою*** |  | ***60000,00*** |  | ***60000,00*** | ***60000,00*** |  |
| ***2*** | ***Авторський нагляд*** |  | ***3000,00*** |  | ***3000,00*** |  | ***3000,00*** |
| ***3*** | ***Технічний нагляд*** |  | ***14155,00*** |  | ***14155,00*** |  | ***14155,00*** |
| ***Разом***  | ***77155,00*** | ***60000,00*** | ***17155,00*** |
| ***4.*** | ***Капітальний ремонт*** |
| 4.1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 2840,97 | 0,5653 м2 | 1606,00 |  | 1606,00 |
| 4.2 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | 6101,62 | 1,23 м2 | 7505,00 |  | 7505,00 |
| 4.3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 513,90 | 0,1187 м2 | 61,00 |  | 61,00 |
| 4.4 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн |  | 1666,66 | 0,168 м2 | 280,00 |  | 280,00 |
| 4.5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах. Демонтаж. |  | 4011,54 | 0,0693 м2 | 278,00 |  | 278,00 |
| 4.6 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  | 5021,00 | 0,0693 м2 | 348,00 |  | 348,00 |
| 4.7. | Піна монтажна |  | 250,26 | 1,058904 л | 265,00 |  | 265,00 |
| 4.8 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) |  | 2,6 | 25 шт. | 65,00 |  | 65,00 |
| 4.9 | Двірні блоки з металопластику |  | 3270,00 | 6,93 м2 | 22661,00 | 22661,00 |  |
| 4.10 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. Демонтаж. |  | 2622,26 | 0,8077 м2 | 2118,00 |  | 2118,00 |
| 4.11 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 9806,16 | 1,1814 м2 | 11585,00 | 11585,00 |  |
| 4.12 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 0,05 | 1213 шт. | 61,00 |  | 61,00 |
| 4.13 | Плитки керамiчнi Атем 200х300 |  | 168,00 | 119,3214 м2 | 20047,00 | 20047,00 |  |
| 4.14 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 |  | 4,16 | 460,746 кг | 1917,00 | 1917,00 |  |
| 4.15 | Затирка кольорова Ceresit СЕ-40 Aquastatic |  | 58,30 | 58,59744 кг | 3416,00 | 3416,00 |  |
| 4.16 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневiй та пiщанiй основi площею до 20 м2 |  | 5993,83 | 0,4216 м2 | 2527,00 | 2527,00 |  |
| 4.17 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм) |  | 4316,89 | 0,4216 м2 | 1820,00 | 1820,00 |  |
| 4.18 | Улаштування підстилаючого шару бетонного товщиною 130 мм |  | 2157,00 | 2,21 м3 | 4767,00 | 4767,00 |  |
| 4.19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 |  | 6205,88 | 0,17 м2 | 1055,00 | 1055,00 |  |
| 4.20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 200мм) |  | 10794,00 | 0,17 м2 | 1835,00 | 1835,00 |  |
| 4.21 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 3500,00 | 0,17 м2 | 595,00 |  | 595,00 |
| 4.22 | Лінолеум ПВХ-TARKETT |  | 206,57 | 17,34 м2 | 3582,00 | 3582,00 |  |
| 4.23 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | 15,96 | 5,2 кг | 83,00 |  | 83,00 |
| 4.24 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних |  | 1978,20 | 0,5783 | 1144,00 | 1144,00 |  |
| 4.25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 6027,50 | 0,5236 м2 | 3156,00 | 3156,00 |  |
| 4.26 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 0,05 | 380 шт. | 19,00 |  | 19,00 |
| 4.27 | Плитки керамiчнi для пiдлог АТЕМ 300х300 |  | 221,09 | 53,4072 м2 | 11808,00 | 11808,00 |  |
| 4.28 | Суміш клеюча Ceresit СМ-11 |  | 4,16 | 272,272 кг | 1132,00 | 1132,00 |  |
| 4.29 | Затирка кольорова Ceresit СЕ-40 Aquastatic |  | 58,30 | 23,77144 кг | 1386,00 | 1386,00 |  |
| 4.30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" |  | 2588,70 | 0,389 м2 | 1007,00 | 1007,00 |  |
| 4.31 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | 28,70 | 5,61 л | 161,00 | 161,00 |  |
| 4.32 | Акрилова шпаклівка Ceresit СT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм |  | 57,36 | 70,2 кг | 4027,00 | 4027,00 |  |
| 4.33 | Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CT 29 |  | 7,37 | 70,02 кг | 516,00 | 516,00 |  |
| 4.34 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки (К=1) |  | 730,00 | 0,389 м2 | 284,00 | 284,00 |  |
| 4.35 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці і збірним конструкціям, підготовленими під фарбування |  | 886,89 | 0,389 м2 | 345,00 | 345,00 |  |
| 4.36 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 |  | 98,82 | 14,44 л | 1427,00 | 1427,00 |  |
| 4.37 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 4488,96 | 0,6839 м2 | 3070,00 | 3070,00 |  |
| 4.38 | Тяга підвісу з вушком 0,25м |  | 2,75 | 55 шт. | 151,00 | 151,00 |  |
| 4.39 | Т-профіль металевий поперечний довжиною 0,6 м |  | 19,20 | 141 м | 2707,00 | 2707,00 |  |
| 4.40 | Т-профіль металевий головний довжиною 3,6 м |  | 19,19 | 64,9705 м | 1247,00 | 1247,00 |  |
| 4.41 | Т-профіль металевий поперечний довжиною 1,2 м |  | 19,20 | 129,941 м | 2495,00 | 2495,00 |  |
| 4.42 | Підвіс для профілів із затиском |  | 5,35 | 110 шт. | 589,00 | 589,00 |  |
| 4.43 | Тяга підвісу з гачком 0,25м |  | 2,75 | 55 шт. | 151,00 | 151,00 |  |
| 4.44 | Профіль кутовий |  | 15,10 | 73,8612 м | 1115,00 | 1115,00 |  |
| 4.45 | Анкерний елемент |  | 0,80 | 55 шт. | 44,00 |  | 44,00 |
| 4.46 | Дюбель для кріплення ПУ-профіля до стіни |  | 0,80 | 210 шт. | 168,00 | 168,00 |  |
| 4.47 | Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" |  | 536,90 | 0,6407 м2 | 344,00 | 344,00 |  |
| 4.48 | Плита ПВХ 600х600 мм |  | 56,00 | 187 шт. | 10472,00 | 10472,00 |  |
| 4.49 | Улаштування двошарових перегородок з прорізами із гіпсових плит. Демонтаж. |  | 8196,00 | 0,056 м2 | 459,00 | 459,00 |  |
| 4.50 | Улаштування двошарових перегородок з прорізами із гіпсових плит |  | 10262,00 | 0,0685 м2 | 703,00 | 703,00 |  |
| 4.51 | Профілі металеві оцинковані 28/27 |  | 15,39 | 3,7675 м | 58,00 |  | 58,00 |
| 4.52 | Профілі металеві оцинковані 60/27 |  | 32,46 | 36,0995 м | 1172,00 | 1172,00 |  |
| 4.53 | Саморізи 3,5х9,5 мм |  | 0,12 | 289,9605 шт. | 34,00 |  | 34,00 |
| 4.54 | Саморізи 3,5х25 мм |  | 0,16 | 200 шт. | 32,00 | 32,00 |  |
| 4.55 | Шпаклівка 'Фюгенфюллер' |  | 5,14 | 1,5555 кг | 8,00 | 8,00 |  |
| 4.56 | Профiль СW 75 |  | 32,00 | 56 м | 1792,00 | 1792,00 |  |
| 4.57 | Дюбель 6/40 |  | 0,14 | 140 шт. | 20,00 |  | 20,00 |
| 4.58 | Листи гiпсокартоннi ГКЛВ Knauf, товщина 12,5 мм |  | 57,55 | 14,385 м2 | 828,00 | 828,00 |  |
| 4.59 | Стрiчка армувальна |  | 1,50 | 12 м | 18,00 | 18,00 |  |
| 4.60 | Стрiчка Дихтусбанд |  | 0,58 | 6,9 м | 4,00 | 4,00 |  |
| 4.61 | Плити Isovat 45 |  | 651,56 | 0,353 м3 | 230,00 | 230,00 |  |
| 4.62 | Грунтовка KNAUF Тифенгрунд |  | 18,90 | 12 кг | 227,00 | 227,00 |  |
| 4.63 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм |  | 1986,89 | 0,534 м | 1061,00 | 1061,00 |  |
| 4.64 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм |  | 24,04 | 53,4 м | 1284,00 | 1284,00 |  |
| 4.65 | Кран кульовий Ду20 Valtec |  | 91 | 8 шт. | 728,00 | 728,00 |  |
| 4.66 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 1260,30 | 0,534 м | 673,00 | 673,00 |  |
| 4.67 | Теплоізоляція для труб K-Flex ST товщ. 13\_28 |  | 1,28 | 54,57 м | 70,00 | 70,00 |  |
| 4.68 | Кліпса монтажна (термакліпси) |  | 1,18 | 160 шт. | 188,00 | 188,00 |  |
| 4.69 | Монтаж водонагрівника електричного. Демонтаж. |  | 3450,00 | 1 к. | 345,00 | 345,00 |  |
| 4.70 | Монтаж водонагрiвника електричного |  | 4988,00 | 1  | 4988,00 | 4988,00 |  |
| 4.71 | Електроводонагрівач V=100 л, N=2 кВт |  |  | 1 шт. |   |  |  |
| 4.72 | Змiшувачi для умивальникiв з нижньою камерою змішування |  | 459,00 | 7 шт. | 3213,00 | 3213,00 |  |
| 4.73 | Захисна трубка /гофрована/ для труб 20х3,4 мм |  | 34,60 | 5 м | 173,00 | 173,00 |  |
| 4.74 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм |  | 2297,60 | 0,168 м | 386,00 | 386,00 |  |
| 4.75 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм |  | 33,70 | 16,8 м | 566,00 | 566,00 |  |
| 4.76 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | 5,66 | 9 шт. | 51,00 | 51,00 |  |
| 4.77 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | 6,88 | 9 шт. | 62,00 | 62,00 |  |
| 4.78 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм |  | 17,50 | 5 шт. | 87,00 | 87,00 |  |
| 4.79 | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм |  | 35,45 | 12 шт. | 425,00 | 425,00 |  |
| 4.80 | Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм |  | 60,00 | 1 шт. | 60,00 | 60,00 |  |
| 4.81 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм |  | 2207,70 | 0,13 м | 287,00 | 287,00 |  |
| 4.82 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм |  | 107,90 | 13 м | 1403,00 | 1403,00 |  |
| 4.83 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм |  | 90,00 | 1 шт. | 90,00 | 90,00 |  |
| 4.84 | Гільза протипожежна діам. 110 мм |  | 500,00 | 1 шт. | 500,00 | 500,00 |  |
| 4.85 | Заглушка дiам. 110 мм |  | 18,00 | 1 шт. | 18,00 | 18,00 |  |
| 4.86 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | 365,00 | 1 к. | 365,00 | 365,00 |  |
| 4.87 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води |  | 4557,14 | 0,7 к. | 3190,00 | 3190,00 |  |
| 4.88 | Умивальник |  | 922,71 | 7 шт. | 6458,00 | 6458,00 |  |
| 4.89 | Монтаж світильників свiтлодіодних вбудованих |  | 5816,66 | 0,12 шт. | 698,00 | 698,00 |  |
| 4.90 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних |  | 1135,00 | 0,6 шт. | 681,00 | 681,00 |  |
| 4.91 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi |  | 1070,00 | 0,1 шт. | 107,00 | 107,00 |  |
| 4.92 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 16 мм2 |  | 250,00 | 0,7 м | 175,00 | 175,00 |  |
| 4.93 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 |  | 160,00 | 0,55 м | 88,00 | 88,00 |  |
| 4.94 | Світильник світлодіодний Юпітер-LED-панель |  | 782,16 | 12 шт. | 9386,00 | 9386,00 |  |
| 4.95 | Розетка штепсельна з заземленням, з кришкою |  | 95,00 | 10 шт. | 950,00 | 950,00 |  |
| 4.96 | Прокладання кабеля січенням понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах |  | 2828,33 | 0,6 м | 1697,00 | 1697,00 |  |
| 4.97 | Монтаж вінілпластикових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в бороздах під заливку |  | 840,00 | 0,6 м | 504,00 | 504,00 |  |
| 4.98 | Труба гофрована з протяжкою ф 20 мм ПНД (ДКС д.20 мм) |  | 3,50 | 60,6 м | 212,00 | 212,00 |  |
| 4.99 | Затягування першого провода січенням більше 35 мм2 до 70 мм2 в труби |  | 685,00 | 0,6 м | 411,00 | 411,00 |  |
| 4.100 | Вимикач двоклавішний Viko |  | 45,00 | 6 шт. | 270,00 | 270,00 |  |
| 4.101 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 |  | 12,20 | 56,1 м | 684,00 | 684,00 |  |
| 4.102 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 |  | 17,50 | 71,4 м | 1249,00 | 1249,00 |  |
| 4.103  | Кабель ВВГнгд 5х10 |  | 131,16 | 61,2 м | 8027,00 | 8027,00 |  |
| ***Разом*** |  |  | **194837,00** | ***181397,00*** | ***13440,00*** |
| ***5*** |  ***Обладнання***  |
| 5.1 | Машина протирально-різальна МПО-1-02 |  | 23480,00 | 1 | 23480,00 | 23480,00 |  |
| 5.2 | Шафа для хліба стандарт ШХД-4 |  | 6332,00 | 1 | 6332,00 | 6332,00 |  |
| 5.3 | Піч електрична 6-ти комфорочна , стандарт, з духовкою ЕПК-6Ш |  | 26620,00 | 1 | 26620,00 | 26620,00 |  |
| 5.4 | Шафа жарочна електрична --секційна ШЖЕ 3 |  | 22210,00 | 1 | 22210,00 | 22210,00 |  |
| 5.5 | Стіл виробничий стандарт СПП з полицею |  | 2257,00 | 7 | 15799,00 | 15799,00 |  |
| 5.6 | Стіл виробничий для мучних робіт стандарт СППМР з полицею |  | 3365,00 | 1 | 3365,00 | 3365,00 |  |
| 5.7 | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-1 стандарт |  | 2823,00 | 1 | 2823,00 | 2823,00 |  |
| 5.8 | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-2 стандарт |  | 4910,00 | 2 | 9820,00 | 9820,00 |  |
| 5.9 | Шафа для одягу з двома відсіками ШО-2 |  | 6487,00 | 1 | 6487,00 | 6487,00 |  |
| 5.10 | Ванна мийна зварна з полицею ВСП-2 стандарт |  | 8399,00 | 1 | 8399,00 | 8399,00 |  |
| 5.11 | Сковорідка електрична, стандарт СЕС-0,2 |  | 26500,00 | 1 | 26500,00 | 26500,00 |  |
| 5.12 | Стелаж виробничий СТ-4 |  | 3379,00 | 1 | 3379,00 | 3379,00 |  |
| 5.13 | Стелаж виробничий СТ-4 |  | 5820,00 | 1 | 5820,00 | 5820,00 |  |
| 5.14 | Ваги виробничі до 30 кг |  | 8000,00 | 1 | 8000,00 | 8000,00 |  |
| 5.15 | Витяжна вентиляція |  | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 50000,00 |  |
| ***Разом*** |  |  | ***219034,00*** | ***219034,******00*** |  |
| 6 | ***Всього загальновиробничі витрати за кошторисом*** |  |  |  | ***17238,00*** | ***17238,00*** |  |
| 7 | ***Транспортні витрати***  |  |  |  | ***6600,00*** | ***6600,00*** |  |
| 8 | ***Заготівельно-складські витрати*** |  |  |  | ***2039,00*** | ***2039,00*** |  |
| 9 | ***Прибуток***  |  |  |  | ***4037,00*** | ***4037,00*** |  |
| 10 | ***Адміністративні витрати*** |  |  |  | ***1833,00*** | ***1833,00*** |  |
| 11 | ***Податок на додану вартість*** |  |  |  | ***89123,00*** | ***89123,00*** |  |
| ***Разом*** |  |  | ***611896,00*** | ***581301,******00*** | ***30595,00*** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | ***95%*** | ***5%*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *підпис автора проекту* |  | *ініціал, прізвище* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  | *Ініціал, прізвище* |